PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Planura

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Endereço: 					Cidade:

E-mail: 	                                                      					Tel.:

Nome do representante legal:

RG: 						CPF:

Banco: 					Agência:		Conta Corrente:

1. OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Plenário, Gabinete e Secretaria da Câmara Municipal de Planura, no exercício de 2025.

2. QUANTITATIVO/DESCRIÇÕES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | Descrição | Especificação Técnica | Marca | Unidade de Medida | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU's | Tipo: Split Hi Wall; Tecnologia: Inverter; Classificação energética: Selo Procel nível A; Gás refrigerante: R-410A ou R-32 (ecológico, não inflamável); Tensão elétrica: compatível com a rede local (220V); Funções mínimas: refrigeração, ventilação, desumidificação, modo sleep e timer; Controle remoto: incluso |  | UN | 2 |  |  |
| 2 | Aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTU's | Tipo: Split Hi Wall; Tecnologia: Inverter; Classificação energética: Selo Procel nível A; Gás refrigerante: R-410A ou R-32 (ecológico, não inflamável); Tensão elétrica: compatível com a rede local (220V); Funções mínimas: refrigeração, ventilação, desumidificação, modo sleep e timer; Controle remoto: incluso |  | UN | 3 |  |  |
| 3 | Aparelho de ar condicionado de 24.000 BTU's | Tipo: Split Hi Wall; Tecnologia: Inverter; Classificação energética: Selo Procel nível A; Gás refrigerante: R-410A ou R-32 (ecológico, não inflamável); Tensão elétrica: compatível com a rede local (220V); Funções mínimas: refrigeração, ventilação, desumidificação, modo sleep e timer; Controle remoto: incluso |  | UN | 1 |  |  |

3. Valor Total: R$ ___________ (                                                                                                                               )

5. Prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias.

Declaro que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias ao cumprimento total do objeto, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto.

Local                 /   data.

Ass. do Representante Legal

Nome

CNPJ da empresa